Nákres budovy sportovní kroužek pro děti s lezeckou stěnou (plocha 128 m2)

Příloha č. 1

Objekt (místnost) pro umístění lezecké stěny

- vnitřní světlá výška 10 m

- vnější rozměry objektu: 6 m x 8 m x 10,3 m

Objekt (místnost) pro umístění recepce, šatny, WC, sprchy

- standardní vnitřní světlá výška (2,6 m)

- vnější rozměry objektu: 8 m x 5 m x 2,9 m

Objekt (místnost) pro umístění klubovny

- standardní vnitřní světlá výška (2,6 m)

- vnější rozměry objektu: 8 m x 5 m x 2,9 m