| Poz. | Schéma pohled zevnitř | Jmenov. Rozměr (cm) | Výrobní rozměr šířka x výška Výška =prvek +30mm podklad.profil | Popis | otevírání | kusů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 150x150 | Okno Š=1500 x V=1480 (1450+30) | Barva bílá štulp Sklo standart U=1,1 Venk.parapet RAL 9006,š=200mm | 1.a = O 1.b = O/S | 4 |
| 2. |  | 90x60 | Okno Š=880 x V=580(550+30) | Barva bílá Sklo standart 1,1 Venk.parapet RAL 9006,š=200mm | S | 14 |
| 3. | alternativa k poz.2 | 90x60 | Okno Š=880 x V=580(550+30) | Barva bílá Sklo standart 1,1 Venk.parapet RAL 9006,š=200mm | O/S | 7 x Pravé 7 x Levé |
| 4. | Alternativně v provedení ALU-bílá barva ! | 150x220 | Vstupní dveře bytového domu -hlavní křídlo světlost min.900 mm -vedlejší křídlo otevíravé (štulp) | -Barva bílá -v dolní třetině plná výplň -Sklo standart kůra/činčila U=1,1 -klika/venk.madlo -elektrozámek -samozavírač na hl.křídle | O | 2xpravé |

Plastová okna-specifikace:

-5-ti komorový profil

-bílá barva

-zasklení standart dvojsklo U=1,1

-venkovní parapety- pokud dodáváte

-dodání výplní otvorů bez montáže

-termín dodání: 1.Q.2023

-místo dodání: 43801 Žíželice u Žatce

28,12,2022